Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 86 имени Героя Советского Союза Пескова Дмитрия Михайловича»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Школа № 86»

_________ Т.М. Камышная

Приказ от 27 .09.2015 г. № 218

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

МБОУ «Школа № 86»

Советского района г. Ростова-на-Дону

на 2015-2020 годы

г. Ростов-на-Дону

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа энергосбережения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростов-на-Дону «Школа № 86 имени Героя Советского Союза Пескова Дмитрия Михайловича» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ; - Приказ Министерства энергетики «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» от 19.04.2010 № 182; -Энергетический паспорт рег. № СРО-Э-101-029-0020 потребителя топливно-энергетических ресурсов муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 86 имени Героя Советского Союза Пескова Дмитрия Михайловича» Составлен по результатам обязательного энергетического обследования. Апрель 2012. |
| Заказчик, координатор программы | Управление образования города Ростова-на-Дону - координатор программы, МБОУ «Школа № 86»- заказчик |
| Исполнитель программы | МБОУ «Школа № 86» |
| Разработчик Программы | Администрация МБОУ «Школа № 86» |
| Цели и задачи программы | 1.Внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической безопасности школы. 2.Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды. 3.Сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в ОУ. |
| Сроки и этапы реализации мероприятий Программы | Первый этап – 2015 год – завершение формирования механизма управления работами по энергосбережению, формирование нормативно-правовой базы, выполнение первоочередных малозатратных, организационных и технических мероприятий. Второй этап – 2016-2020 годы – реализация проектов, обеспечивающих получение наибольшего экономического, экологического и социального эффектов, корректировка целевых подпрограмм |
| Важнейшие целевые показатели | 1. Снизить потребление топливно-энергетических ресурсов школы на 3 % . |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Анализ существующей ситуации. 2. Создание нормативно-правовой базы энергосбережения. 3.Организация комплексной системы учета ТЭР 4.Внедрение современных энергосберегающих технологий |
| Объемы и источники финансиро-вания Программы | Объемы финансирования Программы на 2015-2020 годы за счет средств финансирования по годам, внебюджетных, спонсорских средств. Объемы финансирования Программы на 2015-2020 годы за счет средств финансирования по годам из местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению и корректировке установленным порядком. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий Программы | Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит снизить результаты потребления и затраты на топливно - энергитические ресурсы на 3%: потребление электроэнергии – на 40,25 т.р в год, потребление воды – на 18 т.р. в год, потребление тепла – на 22,25 т.р в год. |
| Контроль исполнения Программы | Администрация МБОУ «Школа № 86», Управление образования города Ростова-на-Дону |

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Существуют общие проблемы, сдерживающие проведение энергосберегающей политики в школе:

-слабая нормативно-правовая база по эксплуатации приборов учета. Нет методик расчета за жилищно-коммунальные услуги по индивидуальным приборам;

- отсутствие закона о теплоснабжении. Это создает массу вопросов, конфликтов между поставщиками тепловой энергии и потребителями;

- недостаток финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий;

- проведение энергосберегающей политики требует создания механизма управления процессами потребления энергии;

- недостаточность массового распространения информации об экономии энергии среди широких масс населения.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.  Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР. Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание учреждений образования.

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

3.1. Состояние энергоэффективности МБОУ «Школа № 86»  Советского района г. Ростова-на-Дону

Здание школы пущено в эксплуатацию в 1974 году. Площадь: 7368 кв.м. Физический износ здания – 25%. Расчетное количество человек в здании – 743, из них 691человек – это обучающиеся, 39 преподавателей, 8 человек производственного персонала. Рабочих часов в неделю – 45. Фактическая площадь земельного участка составляет 21375 кв. м., под застройками находятся 2800 кв м. Стены здания – крупнопанельные; межэтажные перекрытия – железобетонные. Окна – деревянные с двойным остеклением. Фундамент – железобетонный сборный. Суммарная отапливаемая площадь 7368 кв.м. Естественное освещение достигается оконными конструкциями. Коэффициент остекления достигается 38,7%.

Поставку электрической энергии и мощности осуществляет Ростовский филиал ООО «Донэнергосбыт» на основании Договора энергоснабжения. Расчеты за потребленную электроэнергию осуществляются на основании данных, полученных непосредственно с установленных узлов коммерческого учета, которые передаются в адрес энергосберегающей организации по форме, установленной Договором энергоснабжения. Расчет оплаты за потребленную электрическую энергию происходит с использованием тарифов, определенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в области электроэнергетики исходя из объемов, проданных по регулируемым и нерегулируемым ценам за расчетный период.

Поставка тепловой энергии для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения осуществляет ООО «Лукойл – Теплотранспортная компания» на основании муниципального контракта теплоснабжения по установленным местным тарифам. Расчет за потребленную энергию ведется по факту потребления согласно установленным ЦТП приборам коммерческого учета.

Отпуск питьевой воды из централизованных систем водоснабжения и прием сточных вод в систему городской канализации осуществляет ОАО «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону» на основании муниципального контракта на отпуск питьевой воды и прием сточных вод по установленным местным тарифам. Расчет за предоставленные услуги водоснабжения ведется по приборам коммерческого учета потребления холодной воды на хозяйственно-бытовые нужды. Рсчет за предоставленные услуги по водоотведению осуществляется по приборам коммерческого учета потребления холодной и горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды.

Учитывая вышеперечисленные факторы, становятся очевидными первоочередные меры:

- замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы;

-замена дроссельных пускателей в светильниках с люминесцентными лампами на электронные;

- установка теплоотражателей для отопительных радиаторов;

-реконструкция системы отопления с применением пофасадного регулирования тепловой нагрузки;

- установка циркуляционного насоса и пластинчатого теплообменника для системы ГВС в здании (переход с открытой на закрытую систему ГВС);

- замена окон на металлопластиковые с энергосберегающим стеклопакетом;

-работы по утеплению стен фасадов;

-осуществление контроля за расходованием электроэнергии, правильной эксплуатацией электроприборов;

-обучение работников школы способам и условиям энергосбережения;

3.2.Организация комплексной системы учета топливно-энергетических ресурсов школы

Наиболее важным разделом предлагаемой Программы является организация комплексной системы учета энергоресурсов. Обеспечить комплексный учет энергоресурсов возможно с применением автоматизированной системы учета энергоресурсов. Эффективность использования энергетических ресурсов обеспечивается применением прогрессивного подхода, основанного на оснащении потребителей комплексными системами учета, контроля и регулирования. Данные системы представляют собой комплекс технических средств, позволяющих осуществлять многоканальный учет всех видов энергоресурсов: тепловой и электрической энергии, воды.

3.3. Внедрение современных энергосберегающих технологий

3.3.1.Необходимо утеплить фасадные стены снаружи с северной и западной сторон, установить металлопластиковые окна, произвести комплекс работ по утеплению разводки системы отопления,  которая приведет к значительной экономии потребления энергоресурсов и бюджетных средств по оплате за них. Система автоматического регулирования параметров теплоносителя в зависимости от наружного воздуха позволяет создать комфортные климатические условия внутри помещения, исключая перетоп (см. СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», раздел VI «Требования к воздушно-тепловому режиму»).

3.3.2. Школе необходимо в плановом порядке произвести замену оконных проемов. От того, насколько эффективны конструкции, окон, дверей здания и материалы, из которых они сделаны, насколько точно определены расходы потребляемого каждым помещением тепла, воды, электроэнергии, зависит величина оплаты коммунальных услуг. Улучшить теплозащиту, уменьшить теплопотребление и затраты на оплату тепла и энергии помогут новые теплоэффективные материалы, новые приборы контроля и регулирования потребляемых энергоресурсов.

Таким образом, основными направлениями энергосбережения являются:

1.Энергоаудит. Проведение энергетических обследований школы.

2.Энергоучет. Оснащение приборами учета школы

3.Регулирование энергопотребления. Внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов от источника их производства до конечного потребителя.

4.Тепловая изоляция.

5.Модернизация систем теплоснабжения.

6.Стимулирование энергосберегающих проектов.

7.Пропаганда энергосбережения среди населения через средства массовой информации (газеты, радио, телевидение), организацию выставок, семинаров, выпуск методической литературы.

3.4. Финансирование Программы

Финансирование целевой Программы энергосбережения по МБОУ «Школа № 86»  на 2015-2020 годы осуществляется за счет следующих источников:

- средства, полученные в результате реализации энергосберегающих проектов;

- средства бюджета;

- внебюджетные средства.

3.5. Управление и координация работ по Программе

осуществляется Управлением образования города Ростова-на-Дону и администрацией МБОУ «Школа № 86» Советского района города Ростова-на-Дону

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

| № п/п | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение сотрудников школы ОУ основам энергосбережения | - | ежегодно | Зам.директора по АХЧ | выполнено |
| 2. | Организация пропаганды энергосбережения: -цикл тематических бесед -конкурс проектов энергосбережения | - | 2015 -2020 уч. год | Зам.директора по ВР классные руководители 1-11 классов | выполнено |
| 3. | Осуществление контроля за состоянием технологического оборудования в школе, проведение своевременного ремонта технологического и иного оборудования |  | постоянно | Зам.директора по АХЧ | выполнено |
| 4. | Проведение своевременной сверки по данным журнала учёта расхода энергоресурсов и счетам поставщиков | - | Один раз в квартал | Зам.директора по АХЧ | выполнено |
| 5. | Проведение анализ потребления энергоресурсов за год. Проведение периодического анализа расхода водо - тепло-энергоресурсов | - | Ежегодно ежемесячно | Зам.директора по АХЧ главный бухгалтер | выполнено |
| 6. | Инструктаж сотрудников по контролю за расходованием электроэнергии и воды, своевременным отключением оборудования, компьютерной и иной техники | - | Сентябрь, январь | Зам.директора по АХЧ | выполнено |
| 7. | Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, правильной эксплуатацией электроприборов. Не допускать случаев использования электроэнергии на цели, не предусмотренные деятельностью учреждения | - | Постоянно | Зам.директора по АХЧ | выполнено |
| 8. | Осуществление своевременной передачи данных показаний приборов учёта в энергоснабжающую организацию | - | Ежемесячно до 1 числа | Зам.директора по АХЧ | выполнено |
| 9. | Регулярное техобслуживание системы отопления, промывка и опрессовка | 100,0 | Ежегодно, май | Зам.директора по АХЧ | выполнено |
| 10. | Замена окон на металлопластиковые с энергосберегающим стеклопакетом | 3 313 386,72 руб | 2016 | Зам.директора по АХЧ | выполнено |
| 11. | Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы. | 324 581,00 руб | 2016-2019 | Зам.директора по АХЧ | выполнено |
| 12. | Установка теплоотражателей для отопительных радиаторов. |  | 2015 | Зам.директора по АХЧ | выполнено |
| 13. | Замена дроссельных пускателей в светильниках с люминесцентными лампами на электронные |  | 2016-2019 | Зам.директора по АХЧ | выполнено |
| 14. | Реконструкция системы отопления с применением пофасадного регулирования тепловой нагрузки |  | По мере финансирования | Зам.директора по АХЧ |  |
| 15. | Установка циркуляционного насоса и пластинчатого теплообменника для системы ГВС в здании (переход с открытой на закрытую систему ГВС); | 877 600,00 руб | сентябрь 2019 | Зам.директора по АХЧ | выполнено |
| 16. | Назначить ответственное лицо за электрохозяйство в школе | - | ежегодно | Зам.директора по АХЧ | выполнено |
| 17. | Работы по утеплению стен фасадов. |  | По мере финансирования | Зам.директора по АХЧ |  |
| 18. | Капитальный ремонт теплового ввода | 1 139 522,00 руб | 2016 | Зам.директора по АХЧ | выполнено |
| 19 | Капитальный ремонт системы отопления | 1 767 503,00 руб | 2016 | Зам.директора по АХЧ | выполнено |
| 20 | Замена электрощитков | 155 018,48 руб | 2019 | Зам.директора по АХЧ | выполнено |
| 21 | Замена счетчиков электроэнергии | 37 050,00 руб | 2019 | Зам.директора по АХЧ | выполнено |